## Slide 1: Parathormon Ölçümü

## Slide 2
Preproparathormon 115 amino asitten meydana gelecek şekilde ribozomlarda üretilir. Daha sonra 31 amino asitlik başlangıç kısmı intrasellüler olarak proteolize uğrar:
  Pre: ilk 25 amino asitlik kısım
  Pro: sonraki 6 amino asitlik kısım
Geriye kalan 84 amino asitlik proteine “intakt parathormon (intakt PTH)” denir. Bezde depolanan, dolaşıma salgılanan ve biyolojik olarak aktivite gösteren parathormon işte bu 84 amino asitlik intakt hormondur (1-84 PTH). Biyolojik aktiviteden sorumlu esas kısım N-terminal uçtaki ilk 34 amino asitlik bölgedir.
1-84 (intakt) PTH dışında, dolaşımda bazı parathormon fragmanları (parçaları) bulunur:
  karboksil (C) terminal fragmanları
    PTH (7-84) fragmanı (non-PTH1–84)
  orta bölge (midregion) fragmanları

## Slide 3
1963’te PTH, RIA (radioimmunoassay) yöntemi ile ölçülmeye başlandı.
  1. jenerasyon, yarışmalı ölçüm: sığır PTH’sına karşı tavşan ve kobay poliklonal antikorları (sensitivitesi çok düşük)
  Domuz PTH’sının kullanılması sensitiviteyi bir miktar artırdı.
2. jenerasyon ölçümler (intakt PTH ölçümü)
  İki bölgeli yarışmasız immunometrik ya da sandviç ölçümler
    Birinci antikor (yakalayıcı/capture): C-terminal bölgeye yönelik, solid faza bağlı
    İkinci antikor (sinyal): N-terminal bölgeye yönelik, enzim işaretli
  Amaç: C-terminal fragmanlarla çapraz reaksiyonu önlemek
    Küçük C-terminal fragmanları dışlamada etkili
    Büyük C-terminal fragmanları (PTH 7-84) ölçüm dışı bırakamıyor

## Slide 4
3. jenerasyon (biyoaktif = whole = biyo-intakt) ölçümler
  Yakalayıcı (capture) antikor, 2. jenerasyonunkiyle benzer özellikte; ancak sinyal antikorun hedefi, N-terminalin en uç (1-4) bölgesi
    Amaç: PTH 7-84’ü de ölçüm dışı bırakmak
      2. jenerasyon intakt PTH ölçümlerinde 1-84 PTH’nın (intakt PTH’nın) yanı sıra 7-84 PTH fragmanının da ölçümü söz konusu iken 3. jenerasyon “whole” parathormon ölçümleri yalnızca 1-84 PTH’yı ölçmek için dizayn edildi
    2. jenerasyona göre dezavantajı: 15-20 modifikasyonlu PTH’yı (N-PTH) da ölçüme dahil etmesi

## Slide 5: Sonuç
2. jenerasyon intakt PTH ölçümünün mü, yoksa 3. jenerasyon “whole” PTH ölçümünün mü paratiroid bezinin fonksiyonlarını göstermede daha etkili olduğu tartışmalı bir mesele.
(Okamoto K, Fujii H, Goto S, Kono K, Watanabe K, Nishi S. Changes in the whole/intact parathyroid hormone ratio and their clinical implications in patients with chronic kidney disease. J Nephrol. 2020 Aug;33(4):795-802.
PMID: 31919783)